Расчетно-графическая работа

1. Рассчитать искусственное освещение методом коэффициента использования. Исходные данные приведены в таблицах 1,2.

Таблица 1. Выбираются по предпоследней цифре зачетной книжки.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры помещения: А В h | 10 20 4 | 15 25 4,5 | 20 30 5 | 25 35 5,5 | 30 40 6 | 10 15 3 | 15 20 4 | 20 20 5 | 25 25 5 | 30 35 5,5 |
| Разряд зрительной работы | II,a | III,a | IV,a | II,б | III,б | IV,в | V,a | V,б | IV,б | III,в |

Таблица 2. Выбираются по последней цифре зачетной книжки.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ламп | ДРИ-125 | ДРИ-175 | ДРИ-250 | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ДНаТ -70 | ДНаТ -100 | ДРИ-125 | ДРИ-175 | ДНаТ -70 |
| Количество свет-ков | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 |
| Коэфф-ты отражения рп рс рр | 70 50 30 | 70 50 10 | 30 10 10 | 70 50 30 | 70 50 10 | 30 10 10 | 70 50 30 | 70 50 10 | 30 10 10 | 70 50 30 |

2. Рассчитать искусственное освещение точечным методом. Исходные данные приведены в таблицах 3,4.

Таблица 3. Выбираются по предпоследней цифре зачетной книжки.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ламп | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ДНаТ-70 | ДНаТ-100 | ДНаТ-150 | ДНаТ-250 | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ДРИ-125 | ДРИ-175 |
| Количество свет-ков | 8 | 10 | 15 | 12 | 15 | 5 | 6 | 8 | 10 | 18 |
| Высота рабочей поверхности,м | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,2 |
| Высота свеса светильника,м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Коэфф-ты отражения рп рс рр | 70 50 30 | 70 50 10 | 30 10 10 | 70 50 30 | 70 50 10 | 30 10 10 | 70 50 30 | 70 50 10 | 30 10 10 | 70 50 30 |

Таблица 4. Выбираются по последней цифре зачетной книжки.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры помещения: А В h | 30 40 6 | 10 15 3 | 15 20 4 | 25 25 5 | 30 35 5,5 | 15 25 4,5 | 20 30 5 | 25 35 5,5 | 15 25 4,5 | 20 30 5 |
| Разряд зрительной работы | II,a | IV,в | V,a | V,б | III,в | III,a | IV,a | II,б | IV,б | III,б |

Справочные материалы.

Таблица 5

Рисунок 1.

Таблица 6.

Таблица 7.

Таблица 8

Таблица 9

Таблица 10

Таблица 11

Таблица 12