# Расчёт переходного процесса в линейной электрической цепи

Рисунок 1.1 — Расчётная схема

Для электрической цепи (рисунок 1.1), определить после коммутации ток i1, если параметры цепи:

L = 10 мГн

C = 10 мкФ

R1 = 100 Ом

R2 = 0 Ом

R3 = 50 Ом

R4 = 100 Ом

Источник постоянного питания E = 200 В.