Письменная работа

Для расчета требований к КЭ, включаемых в договор энергоснабжения определить допустимый вклад для каждого потребителя (ДВП) и допустимый вклад внешней системы электроснабжения (ДВС) в точке общего присоединения (Рис. 1).

Рис. 1. Схема присоединения потребителей П1, П2, П3 в ТОП: ЭСО – энергоснабжающая организация

Исходные данные.

кВ∙А;

МВ∙А – мощность КЗ на шинах 10 кВ;

МВ∙А – мощность КЗ на шинах 110 кВ;

Заявленные мощности потребителей по договору (максимум нагрузки):

Оценку допустимого вклада необходимо провести для следующих ПКЭ:

-  и  для П1 (тяговая ПС имеет 6-пульсные преобразователи);

-  и  для П2 (комплексная нагрузка);

-  и  для П3 (комплексная нагрузка).