Задание на  курсовую работу по дисциплине:

«Производственные здания на дорогах»

Тема курсовой работы: «Теплотехнический расчет и конструирование несущей ограждающей конструкции производственного здания»

Содержание курсовой работы

Курсовая работа состоит из расчетной части, в которой проводится определение потребной толщины ограждающей конструкции (стены) производственного здания для заданных условий строительства и применяемого технологического процесса.

Курсовая работа выполняется на листах формата А4 с применением текстового редактора Word. В состав курсовой работы должны входить таблицы исходных данных с выделенными значениями параметров, выбранными по варианту задания, а также материалы нормативной и учебно-методической литературы.

Данные для проектирования

Выбор варианта

Номер варианта в виде трехзначного числа студент выбирает по номеру зачетной книжки следующим образом:

- первая цифра варианта – сумма второй и пятой цифр номера зачетной книжки;

- вторая и третья цифры варианта – соответственно последние две  цифры номера зачетной книжки;

Пример выбора варианта:

а) номер зачетной книжки 07112 (если номер зачетной книжки 6-тизначный, то выбираются последние пять цифр):

- сумма второй и пятой цифр: 7+2=9;

- номер варианта 912;

б)  номер зачетной книжки 07026:

- сумма второй и пятой цифр: 7+6=13, разность 13-10=3;

- номер варианта -326

Данные для проектирования студенты выбирают самостоятельно по различному сочетанию цифр номера варианта по табл. 1, 2.

- Выбор места строительства

Таблица 1

| Сумма первых двух цифр варианта | Район строительства |
| --- | --- |
| 0 | Ижевск |
| 1 | Курган |
| 2 | Кострома |
| 3 | Сыктывкар |
| 4 | Петрозаводск |
| 5 | Липецк |
| 6 | Мурманск |
| 7 | Арзамас |
| 8 | Пермь |
| 9 | Таганрог |
| 10 | Самара |
| 11 | Омск |
| 12 | Саратов |
| 13 | Ставрополь |
| 14 | Тамбов |
| 15 | Тверь |
| 16 | Тобольск |
| 17 | Хабаровск |
| 18 | Чебоксары |

- Температурно-влажностные показатели производственных помещений

Таблица 2

| Третья цифра варианта Первая цифра варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14 45 | 18 60 | 22 75 | 16 50 | 13 55 | 20 70 | 15 40 | 17 65 | 24 55 | 23 60 |
| 1 | 19 55 | 14 50 | 21 45 | 17 65 | 15 50 | 18 60 | 16 40 | 20 75 | 22 50 | 24 70 |
| 2 | 17 50 | 20 55 | 18 45 | 19 60 | 14 65 | 21 50 | 23 40 | 15 75 | 16 70 | 12 80 |
| 3 | 21 50 | 15 55 | 17 75 | 18 80 | 19 45 | 20 60 | 23 40 | 14 65 | 22 65 | 18 75 |
| 4 | 18 40 | 21 50 | 14 75 | 20 70 | 17 50 | 13 60 | 22 45 | 15 65 | 19 45 | 20 75 |
| 5 | 12 60 | 20 65 | 13 70 | 21 75 | 18 55 | 14 60 | 22 50 | 19 65 | 22 55 | 15 75 |
| 6 | 13 70 | 20 45 | 15 75 | 23 55 | 16 65 | 19 50 | 21 40 | 18 60 | 24 75 | 17 80 |
| 7 | 15 75 | 19 55 | 13 70 | 18 65 | 17 60 | 16 45 | 20 50 | 21 50 | 23 55 | 14 80 |
| 8 | 22 55 | 17 50 | 13 60 | 19 75 | 14 50 | 16 40 | 15 55 | 20 65 | 24 45 | 18 40 |
| 9 | 16 55 | 13 80 | 19 50 | 21 65 | 14 75 | 18 60 | 15 40 | 17 70 | 23 75 | 22 40 |

В числителе – температура в помещении, оС; в знаменателе – влажность в помещении, %.

3. При разработке проекта принять: стены – несущие, однослойные, выполненные из кирпичной кладки.

- Рекомендуемая литература

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. - Дата введения 2013-07-01.

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.  - Дата введения 2013-01-01.

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». – М., 2004.